

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

===================================================================

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 07.08.2023 г. с.Дмитрова Гора № 53**

**Об утверждении Плана действий по локализации**
**и ликвидации аварийных ситуаций на**
**объектах жилищно-коммунального комплекса**
**и социальной сферы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами и предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить План действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы на территории Дмитровогорского сельского поселения (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации Дмитровогорского сельского поселения
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Дмитровогорского с/п В.И.Протосовицкая

Приложение к постановлению

Администрации Дмитровогорского сельского поселения

от 07.08.2023 года № 53

ПЛАН

действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

на территории Дмитровогорского сельского поселения

1. Цели и задачи

1.1. Цели:

 - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы;

- Мобилизация усилий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы;

- Снижение до приемлемого уровня аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

1.2. Задачи:

- Приведение в готовность оперативных бригад по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

2. Сведения о поставщиках коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации коммунального хозяйства | Адрес организации | Телефон диспетчерской службы |
| МУП «Коммунальное хозяйство «Дмитрова Гора» | 172332, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3А, каб.6 | 8 (48242)69-130 |

**Характеристика объектов жилищно-коммунального комплекса**

Общая протяженность водопроводных сетей 5000 м

Общая протяженность канализационных сетей 3600 м

б) электроснабжение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации коммунального хозяйства | Адрес организации | Телефон диспетчерской службы |
| МРСК Центра-Тверьэнерго Конаковский филиал | 171255, Тверская область, г.Конаково, ул. Васильковского, д.4 | 8(48242)251318(4822)336597 |

2. Сроки ликвидации повреждений

а) на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование технологического нарушения | Время на устранениеЧас. | Примечание  |
| Отключение дефектного участка, ограждение, вызов при необходимости [ГИБДД](https://pandia.ru/text/category/gibdd/) | 3 |  |
| Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения первой категории составляет при диаметре труб: |  |  |
| до 400 мм и глубине их заложения до 2 м | 8 |  |
| при глубине заложения более 2 м | 12 |  |
| Для систем водоснабжения второй и третьей категорий расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах: |  |  |
| до 400 мм и глубине их заложения до 2 м | 16 |  |
| при глубине заложения более 2 м | 24 |  |
| проведение дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии  | 24 |  |
| б) на объектах водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование технологического нарушения | Время на устранениеЧас. | Примечание  |
| Системы водоотведения подвергаются течам (сливные бачки, водопроводные краны) то проблема должна быть устранена в течение. | 24 |  |
| Аварии в системах водоотвода, на сопряжениях труб должны быть отремонтированы немедленно после обнаружения. | 1 |  |
|  |

 |

в) в электрических сетях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Примечание  |
| Отключение электроснабжения | 2 часа |  |

3. Порядок действий администрации Дмитровогорского сельского поселения

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Действия Администрации сельского поселения | Ответственное лицо Администрации | Действия аварийных бригад |
| 1.Технологическое нарушение (аварийная ситуация) |
| 1 | Информирование поставщиков коммунальных услуг о возникновении аварийной ситуации на объекте жилищно-коммунального комплекса | Специалисты Администрации Дмитровогорского сельского поселения | Получив информацию о возникновении аварийной ситуации, выезжают на место аварии |
| 2 | Доклад в ЕДДС Конаковского района о возникновении аварийной ситуации на объекте жилищно-коммунального комплекса | Специалисты Администрации Дмитровогорского сельского поселения |  |
| 3 | Контроль за ходом локализации и ликвидации аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Глава МО «Дмитровогорское сельское поселение» |  |
| 4 | Информирование населения о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ, месте и возможных сроках её устранения | Специалисты Администрации Дмитровогорское сельского поселения |  |
| 5 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава МО «Дмитровогорское сельское поселение» |  |
| 2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | Информирование поставщиков коммунальных услуг о возникновении аварийной ситуации на объекте жилищно-коммунального комплекса | Специалисты Администрации Дмитровогорского сельского поселения | Получив информацию о возникновении аварийной ситуации, выезжают на место аварии |
| 2 | Доклад в ЕДДС Конаковского района о возникновении аварийной ситуации на объекте жилищно-коммунального комплекса | Специалисты Администрации Дмитровогорского сельского поселения |  |
| 3 | Контроль за ходом локализации и ликвидации аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Глава МО «Дмитровогорское сельское поселение» |  |
| 4 | Информирование населения о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ, месте и возможных сроках её устранения | Специалисты Администрации Дмитровогорского сельского поселения |  |
| 5 | Поиск дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава МО «Дмитровогорское сельское поселение» |  |
| 6  | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава МО «Дмитровогорское сельское поселение» |  |
| 3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Глава МО «Дмитровогорское сельское поселение» | Получив информацию о возникновении аварийной ситуации, выезжают на место аварии |
| 2 | Сбор и начало работы комиссии по ГО и ЧС муниципального образования | Дежурно-диспетчерская службаГлава муниципального образования |  |